- Котлы на дизтопливе/котлы на газе

TW; TP; RW; RP.

Индустриальные водогрейные трехходовые котлы для жидкого и газообразного топлива мощностью от 400 до 10000 кВт и температурой воды до 165 С.

Индустриальные паровые трехходовые  котлы для жидкого и газообразного топлива с производительностью пара от 145 до 15000 кг/ час с рабочим давлением до 16 бар.

Водогрейные котлы

| Название котла | Номинальная мощность [кВт] | Макс. рабочее давление [бар] | Макс. рабочая темп. [°C] | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TWN | 50-90 | 3 | 110 | жидкое, газ |  |
| TWN | 120-300 | 3 | 110 | жидкое, газ |  |
| RWN | 400-5000 | 2,5 | 110 | жидкое, газ |  |
| WRWO | 1000-10000 | 2,5 | 110 | жидкое, газ |  |
| RWO | 1000-5000 | 2,5 | 110 | жидкое, газ |  |
| RWT | 400-5000 | 6 | 110 | жидкое, газ |  |
| RWWs | 400-5000 | 6,5 | 145 | жидкое, газ |  |

Паровые котлы

| Название котла | Производительность пара [кг/ч] | Макс. рабочее давление [бар] | Макс. рабочая темп. [°C] | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP | 140-430 | 1 | 120 | жидкое, газ |  |
| RP | 580-7700 | 1 | 120 | жидкое, газ |  |
| TPS | 140-430 | 6 | 165 | жидкое, газ |  |
| RPS | 580-7700 | 6 | 165 | жидкое, газ |  |
| TPW | 140-430 | 10 | 184 | жидкое, газ |  |
| RPW | 580-7700 | 10 | 184 | жидкое, газ |  |
| RPW - 13bar | 580-7700 | 13 | 195 | жидкое, газ |  |
| RPW - 16bar | 580-7700 | 16 | 204,5 | жидкое, газ |  |
| WRPW | 1500-10800 | 10 | 184 | мазут |  |

- Угольные котлы.

EKW; EKP

Автоматические отопительные индустриальные котлы с ротортной топкой мощностью от 185 до 2000 кВт и температурой ограничения 110 или 145 С.

Автоматические паровые индустриальные котлы с паропроизводительностью пара от 270 до 2900 кг/час и давлением 1 или 6 бар.

Котлы работают на угле (фракция угля 0-30 мм) и на гранулах.

Котлы типа KMR с ручной загрузкой топлива(уголь, дрова, брикеты).

Водогрейные котлы

| Название котла | Номинальная мощность [кВт] | Макс. рабочее давление [бар] | Макс. рабочая темп. [°C] | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRA DUO20-50 | 20-50 | 1,5 | 110 | каменный уголь |  |
| KMR 55-120 | 55-120 | 2,5 | 110 | каменный уголь |  |
| KMR 185-600 | 185-600 | 2,5 | 110 | каменный уголь |  |
| SWC 600-1200 | 600-1200 | 2,5 | 110 | каменный уголь |  |
| EKW 185-600 | 185-600 | 2,5 | 110 | каменный уголь |  |
| EKW 900-2000 | 900-2000 | 2,5 | 110 | каменный уголь |  |
| WWC 1700,2000,2500 | 1700,2000,2500 | 2,5 | 110 | каменный уголь |  |
| WWCW 600-2500 | 600-2500 | 10 | 165 | каменный уголь |  |

| Название котла | Производительность пара [кг/ч] | Макс. рабочее давление [бар] | Макс. рабочая темп. [°C] | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMR 80-180 | 80-180 | 1 | 120 | каменный уголь |  |
| KMR 270-880 | 270-880 | 1 | 120 | каменный уголь |  |
| KMRs 270-1700 | 270-1700 | 6 | 165 | каменный уголь |  |
| EKP 270-880 | 270-880 | 1 | 120 | каменный уголь |  |
| EKPs 270-880 | 270-880 | 6 | 165 | каменный уголь |  |
| SPC 880-1750 | 880-1750 | 1 | 100 | каменный уголь |  |
| EKP 1300-2900 | 1300-2900 | 1 | 120 | каменный уголь |  |
| EKP s 1300-2900 | 1300-2900 | 6 | 165 | каменный уголь |  |
| PWC 880-3800 | 880-3800 | 10 | 184 | каменный уголь |  |

Паровые котлы

Kотлы на пеллетах

EKW PEL; EKP PEL;

Автоматические отопительные индустриальные котлы с ротортной топкой мощностью от 149 до 1600 кВт и температурой ограничения 110 С.

Автоматические паровые индустриальные котлы с паропроизводительностью пара от 229 до 2480 кг/час и давлением 6 бар.

Котлы работают на гранулах.

Водогрейные котлы

| Название котла | Номинальная мощность [кВт] | Макс. рабочее давление [бар] | Макс. рабочая темп. [°C] | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRA DUO PEL 20-50 | 16 - 40 | 1,5 | 110 | Пеллеты |  |
| EKW-PEL 40-200 | 40 - 200 | 1,5 | 110 | Пеллеты |  |
| EKW PEL 185-600 | 185 -600 | 2,5 | 110 | Пеллеты |  |
| EKW PEL 185-600 | 185 - 600 | 6 | 110 | Пеллеты |  |
| EKW PEL 900-1500 | 250-1500 | 2,5 | 110 | Пеллеты |  |
| EKW PEL 9000-1500 | 250-1500 | 6 | 110 | Пеллеты |  |

Паровые котлы

| Название котла | Производительность пара [кг/ч] | Макс. рабочее давление [бар] | Макс. рабочая темп. [°C] | Топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKPs 270-880 | 229-774 | 6 | 165 | Пеллеты |  |
| EKPs PEL 1300-2900 | 1116-2480 | 6 | 165 | Пеллеты |  |

.