Прайс — лист

| Котел энерготехнологический на древесных отходах «ЭкоТерм -Универсал « |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования |  | Стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Краткое описание |
|  |  | Тепловая мощность, МВт (Гкал) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 (0,43) | 0,8 (0,68) | 1,2 (1,0) | 1,86 (1,6) | 2,0(1,72) | 2,5(2,15) |  |
| Котел энерготехнологический в составе: - топка футерованная с наклонными колосниками и вентиляторами дутья - водотрубный змеевиковый теплообменник в комплектации: |  | 664 250 | 752 600 | 932 000 | 1 307 625 | 1 598 000 | 1 822 000 | Топка для сжигания древесных отходов: Для сжигания древесных отходов в виде — щепа, стружка, опил, кора, кусковые при автоматической подаче. Длинномерные отходы до 1 м — ручная подача. Влажность топлива — естественная -55% Теплообменник: Змеевиковый. Рабочее давление -до 0,6 МПА Температура до 115 гр.С Сертификат соответствия имеется. Конструкция Теплооменника выполнена в ремонтнопригодном исполнении. |
| Оборудование подачи топлива в топку в составе: - питатель топлива - гидростанция - гидроцилиндр |  | 151 500 | 151 500 | 181 500 | 181 500 | 181 500 | 181 500 | Питатель топлива Позволяет подавать топливо в топку котла различного вида и фракции. Привод подачи — гидравлическая станция и гидроцилиндр. По согласованию с Заказчиком Питатель топлива можно адаптировать под подачу топлива: - сверху из транспортера - из топлиного склада «Подвижный пол» |
|  | Автоматика регулирования и безопасности котла КВД-1,2: -шкаф управления (ШУ) -шкаф автоматики (ША) -механизм исполнительный 3шт -приборы и датчики по месту в пределах котла -кабельная продукция в пределах котла | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | В полном соответствии с требованиями ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК |
|  | Блок очистки и удаления дымовых газов в составе: - дымосос Дн 3,5, Дн 6,3, Дн 8, Дн 11 с направляющим аппаратом - батарейный циклон | 65 670 | 145 670 | 145 670 | 185 625 | 219 250 | 296 250 |  |
| Итого: Котельная установка |  | 1 036 420 | 1 204 770 | 1 462 420 | 1 829 750 | 2 153 750 | 2 454 750 |  |

Примечание: 1.Срок изготовления -45 рабочих .дней 2.Условия оплаты — 70% предоплата, 30 % по факту изготовления. 3.Гарантийные обязательства  12 месяцев со дня запуска. 4.Транспортные расходы — по отдельному Договору

Директор ООО «ЭкоТерм»          Ф.Ахтямов

тел\факс 8 351 773 92 86

тел.         8 351 730 65 65

тел. Моб. 8 912 895 39 10